

	Свод «Фактические и плановые значения индикаторов муниципальных учреждений», 
форма 13 региональной государственной информационной системы «Энергоэффективность»

	№ п/п
	Наименование индикаторов
	Единицы
измерения
	Факт 
2025 г.

	п1
	Общая площадь зданий, строений, сооружений учреждений
	кв. м
	170 579,50

	п1а
	Отапливаемая площадь зданий, строений, сооружений учреждений
	кв. м
	147 024,40

	п2
	Количество человек, использующих энергетические ресурсы в учреждениях, в том числе:
	чел.
	18 827,00

	п2а
	количество сотрудников учреждений, использующих энергетические ресурсы в учреждениях
	чел.
	2 799,00

	п2b
	количество иных лиц, использующих энергетические ресурсы в учреждениях
	чел.
	16 036,00

	
	
	
	
	

	п3
	Потребление электрической энергии в натуральном выражении
	кВт. ч
	3 772 839,79
	

	п4
	Потребление электрической энергии в стоимостном выражении
	руб. 
	57 866 226,46
	

	п5
	Потребление электрической энергии с использованием приборов учета энергоресурсов
	кВт. ч
	3 722 039,59
	

	п6
	Потребление тепловой энергии (теплоснабжение) в натуральном выражении
	Гкал
	26 015,60
	

	п7
	Потребление тепловой энергии (горячее водоснабжение) в натуральном выражении
	Гкал
	2 871,54
	

	п8
	Потребление тепловой энергии (теплоснабжение) в стоимостном выражении
	руб. 
	144 975 261,78
	

	п9
	Потребление тепловой энергии (горячее водоснабжение) в стоимостном выражении
	руб. 
	14 197 481,58
	

	п10
	Потребление тепловой энергии (теплоснабжение) с использованием приборов учета энергоресурсов
	Гкал
	25 825,54
	

	п11
	Потребление холодной воды в натуральном выражении
	куб. м
	63 946,49
	

	п12
	Потребление водоотведения в натуральном выражении
	куб. м
	83 091,86
	

	п13
	Потребление холодной воды в стоимостном выражении
	руб. 
	4 734 855,40
	

	п14
	Потребление водоотведения в стоимостном выражении
	руб. 
	7 436 159,15
	

	п15
	Потребление холодной воды с использованием приборов учета энергоресурсов
	куб. м
	63 152,49
	

	п16
	Потребление природного газа в натуральном выражении
	куб. м
	77 131,00
	

	п17
	Потребление природного газа в стоимостном выражении
	руб. 
	786 736,20
	

	п18
	Потребление природного газа с использованием приборов учета энергоресурсов
	куб. м
	77 131,00
	

	п19
	Общий объем затрат учреждений
	тыс. руб.
	 4 495 324,26
	

	п20
	Потребление горячей воды / холодной воды для приготовления горячей в натуральном выражении
	куб. м
	21 222,37
	

	п21
	Потребление горячей воды /холодной воды для приготовления горячей в стоимостном выражении
	руб. 
	1 598 909,14
	

	п22
	Потребление горячей воды/холодной воды для приготовления горячей с использованием приборов учета энергоресурсов
	куб. м
	21 222,37
	

	п23
	Объем затрат государственных (муниципальных) учреждений Ленинградской области на приобретение топливно-энергетических ресурсов и воды за счет средств областного (местного) бюджета (включая затраты на водоотведение, потребление угля, мазута, горюче-смазочных материалов и др.)
	тыс. руб.
	221 897,33
	

	п24
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками в отчетном периоде
	шт. 
	11
	

	п25
	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальных учреждениях
	руб./
куб. м
	231,68
	

	п26
	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальных учреждениях в отчетном периоде
	тыс. руб.
	130,90
	

	п27
	Количество транспортных средств, используемых государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	шт. 
	1
	

	п28
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области
	шт. 
	0
	

	п29
	Количество зданий, строений, сооружений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области, в том числе:
	шт. 
	107
	

	п30
	Количество зданий, строений, сооружений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области, находящихся в собственности государственного сектора:
	шт. 
	10
	

	п31
	из них полностью оснащены приборами учета всех используемых энергетических ресурсов
	шт. 
	5
	

	п32
	из них потребление используемых энергетических ресурсов рассчитывается расчетным способом
	шт. 
	5
	

	п33
	Количество зданий, строений, сооружений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области, находящихся в собственности муниципального сектора:
	шт. 
	97
	

	п34
	из них полностью оснащены приборами учета всех используемых энергетических ресурсов
	шт. 
	88
	

	п35
	из них потребление используемых энергетических ресурсов рассчитывается расчетным способом
	шт. 
	9
	

	п36
	Количество зданий, строений, сооружений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области, находящихся в собственности частного сектора:
	шт. 
	0
	

	п37
	из них полностью оснащены приборами учета всех используемых энергетических ресурсов
	шт. 
	0
	

	п38
	из них потребление используемых энергетических ресурсов рассчитывается расчетным способом
	шт. 
	0
	

	п39
	Количество установленных осветительных приборов для внутреннего освещения зданий, в том числе:
	шт. 
	29434
	

	п40
	Количество ламп накаливания
	шт. 
	368
	

	п41
	Количество ламп газоразрядных
	шт. 
	757
	

	п42
	Количество ламп светодиодных
	шт. 
	8643
	

	п43
	Количество светодиодных светильников
	шт. 
	13248
	

	п44
	Количество ламп галогеновых
	шт. 
	163
	

	п45
	Количество ламп люминесцентных
	шт. 
	6128
	

	п46
	Количество иных осветительных приборов внутреннего освещения
	шт. 
	127
	

	п47
	Число зданий бюджетных учреждений, оборудованных автоматизированным индивидуальным тепловым пунктом с погодным часовым регулированием (АИТП)/ индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)
	шт.
	39
	



