АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 апреля 2017 года                           № 03-76-а

Об утверждении Положения и Порядке содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения их учете и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории Борского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003 года № №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,, от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации: от 12 февраля 1999 года №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации  в Российской Федерации», от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», на основании постановления администрации Тихвинского района от 22 июля 2015 года № 01-1815-а «О содержании и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Тихвинского района», руководствуясь ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года  N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и в целях обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о содержании, учете и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории Борского сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Борского сельского поселения (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, расположенным на территории Борского сельского поселения:

3.1. На подведомственных объектах:

- организовать проведение инвентаризации источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении с проведением в установленном порядке совместных проверок их работоспособности с представителями «28 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (ФГКУ «28 отряд ФПС по Ленинградской области)

не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов;

- принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении и оборудование их указателями установленного образца;

4. В установленном порядке обеспечивать:

- беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам ППВ, расположенным на территории предприятий, организаций, для целей пожаротушения и ликвидации стихийных бедствий, а также для осуществления проверки их состояния;

- содержание источников ППВ в зимнее время (очистку от снега и льда), доступность подъезда пожарной техники;

- исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к подведомственным зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и источникам ППВ;

- контроль за деятельностью организаций, эксплуатирующих муниципальные системы и источники питьевого и противопожарного водоснабжения.

5. Проводить постоянный мониторинг наличия и состояния источников ППВ в Борском сельском поселении.

6. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

7. Предусмотреть в бюджете Борского сельского поселения средства на обустройство источников  ППВ.

8. Провести совместно с представителями управляющей жилищно-коммунальным хозяйством компании и надзорными органами проверку состояния пожарных водоемов и водных объектов административного центра «деревня Бор» для использования на нужды пожаротушения.

9. Опубликовать постановление путем размещения на официальном сайте Борского сельского поселения в сети Интернет (http://tikhvin.org/gsp/bor/). Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте администрации.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Борского сельского поселения                                		                       М. А. Матвеев

Утверждено

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 27 апреля 2017 года № 03-76-а

(приложение № 1)

П О Л О Ж Е Н И Е

о содержании, учете и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории Борского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение действует на всей территории Борского сельского поселения и обязательно для исполнения организациями, обслуживающими населенные пункты (далее организации), а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение — это пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные источники воды, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку несет организация или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий;

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников воды;

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весеннее – летний и осеннее – зимний период.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарный водоем должен быть наполнен водой. К водоемам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.

Утвержден

Постановлением администрации

Борского сельского поселения

от  27 апреля  2017 года № 03-76-а

(приложение № 2)

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников

противопожарного водоснабжения на территории

Борского сельского поселения

1. Общие   положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории  Борского сельского поселения (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999года № 168), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

2. В порядке применяются следующие понятия и сокращения:

2.1. Источник противопожарного водоснабжения (далее - источник ППВ)- пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (пруды, технологические  емкости) и природные водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

2.2. Пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, проверка работоспособности источников ППВ.

3. Настоящий  Порядок предназначен для использования при определении

3.1. Взаимоотношений между органами местного самоуправления, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно- правовой формы (далее – организации), имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источников ППВ, подразделениями ГПС и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Борского сельского поселения.

4. Содержание и эксплуатация источников ППВ

4.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно – правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- учет и порядок оплаты воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их  подразделениями ГПС;

- проверку работоспособности и поддержании в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

4.2. Размещение источников ППВ на территории Борского сельского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача определяются в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

4.3.	Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст).

4.4.	Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

5. Учет, проверка и испытание источников ППВ

5.1. Абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

5.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Борского сельского поселения организует а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

5.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

5.4. Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год, специалистом администрации Борского сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники. Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

5.5. «28 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (ФГКУ «28 отряд ФПС по Ленинградской области) в установленном порядке сообщает в администрацию Борского сельского поселения, в отдел надзорной деятельности Тихвинского района, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

5.6.	При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

-	отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

-	отсутствие указателя (координатной таблички);

-	не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

-	отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

-	низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

-	не герметичен (не держит воду);

-	отсутствует упорный брус;

-	не закреплён упорный брус;

-	неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

-	наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их не замерзанию.

5.7.	При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

-	отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

-	не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

-	неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

-	невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

-	 отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

5.8.	При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

5.9.	Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

6.	Ремонт и реконструкция источников ППВ.

6.1.	Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

6.2. Абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения «28 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (ФГКУ «28 отряд ФПС по Ленинградской области) об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

6.3.	 По окончании работ по ремонту источников ППВ силы 28 Отряд Бокситогорского района  привлекаются на проверку их состояния.

6.4.	 Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

7.	Организация взаимодействия

7.1.	Вопросы взаимодействия  администрацией поселения, абонентами, организациями, 28 Отряд Бокситогорского района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

7.2.	Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами 28 Отряд Бокситогорского района и обеспечения максимальной водоотдачи сетей абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

7.3.	Силы 28 Отряд Бокситогорского района осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Утвержден

Постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 27 апреля 2017 года № 03-76-а

(приложение № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ

Водоемов на территории Борского сельского поселения, используемых для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес водоисточника | Тип ППВ (естественный или искусственный) | Объем водоисточника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бор | у ж/д МКД № 13 | искусственный | 100 куб. м. |
| 2 | д. Бор | у ж/д МКД № 16 | искусственный | 100 куб. м. |
| 3 | д. Бор | у ж/д МКД № 19 | искусственный | 100 куб. м. |
| 4 | д. Бор | у ж/д МКД № 7 | естественный | Не ограничено |
| 5 | д. Бор | у электрокотельной | искусственный | 100 куб.м. |
| 6 | д. Бор | у школы, д. 21 | искусственный | 50 куб.м. |
| 7 | д. Бор | хозяйственные постройки | искусственный | 50 куб.м. |
| 8 | д. Бор | водозабор р. Шомушка | естественный | Не ограничено |
| 9 | д. Бор | промышленная зона ОАО «Совхоз Тихвинский» | искусственный | 100 куб.м. |
| 10 | д. Бор | садоводство «Бор» ул. Вишневая № 38 | искусственный | 100 куб.м. |
| 11 | д. Бор | садоводство «Бор» ул. Лесная № 161 | искусственный | 100 куб.м. |
| 12 | д. Сарожа | за домом № 42 | искусственный | 100 куб.м. |
| 13 | д. Каливец | водозабор «Карьер» | естественный | Не ограничено |
| 14 | д. Дуброво | за домом № 33 | искусственный | 50 куб.м. |
| 15 | д. Монино | в деревне | искусственный | 100 куб.м. |
| 16 | д. Шомушка | водозабор р.Шомушка | естественный | Не ограничено |
| 17 | д. Владычно | водозабор р.Шомушка | естественный | Не ограничено |
| 18 | д. Кайвакса | водозабор ручей Вехтуй | естественный | Не ограничено |
| 19 | д. Кривой Наволок | в деревне | искусственный | 50 куб.м. |
| 20 | д. Кованщина | в деревне | искусственный | 50 куб.м. |