Отчет администрации муниципального образования Борское сельское поселение об освоении в 2015 году субсидий областного бюджета Ленинградской области, предоставленных  на реализацию мероприятий по подготовке  объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории  Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

(рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Предоставлено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания(перечень основных видов выполненных работ,общее состояние строительной готовности объекта (проц.), Причины возникновения остатка и т.д., достижение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от УТ-5 до УТ-14 д.Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области,115м | 2235365,41 | 0 | 2138000,00 | 97365,41 | 0 | 1849900,00 | ООО «Инженерия» | 03-326/15 от 25.08.2015г. | 1947265,41 | 1947265, 41 | 1947265,41 | 0 | 1849900,00 | 97365,41 | 288100, 00 | Демонтаж трубопроводов надземной прокладки от УТ-5 до УТ-14 д.Бор-115м, монтаж, надземная прокладка трубопроводов 115м,уст. задвижек 8шт.,замена вентилей 8шт.,уст.сил.компенсаторов8шт.,восст. бетонных стен камер1,5м3, диаметр труб от 80до150мм, кол-во жителей.-400чел.,%износа тепловых сетей 55, тепловые потери Q2 |
| Итого | 2235365,41 | 0 | 2138000,00 | 97365,41 | 0 | 1849900,00 |  |  | 1947265,41 | 1947265, 41 | 1947265,41 | 0 | 1849900,00 | 97365,41 | 288100, 00 |  |

Глава администрации Борского сельского поселения				_______________ /М.А.Матвеев/

Исполнитель: Федорина Т.П. 8136746248