#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 января 2023 года                     № 05-02-а

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения для передачи в концессию на территории Горского сельского поселения

На основании пункта 3 статьи 4 Федерального Закона   от 21  июля      2005 года №115 «О концессионных соглашениях», администрация Горского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на территории муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение).

- Разместить утвержденный перечень на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Горского сельского поселения tikhvin.org/gsp/gorka в срок до 20 января 2023 года.

- С момента выхода настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации Горского сельского поселения от 12 января 2022 года №05-02-а «Об утверждении перечня  объектов теплоснабжения для передачи в  концессию  на территории Горского сельского поселения».

- Контроль над исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Горского сельского поселения                                                    Г.В.Кузнецова

Приложение к постановлению

администрации Горского сельского

поселения от 09.01.2023 года  №05-02-а

Перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2023 году

| № пп | Наименование объектов | местонахождение объектов | характер строительства (строитель-ство, реконструк-ция) | виды деятельности с использованием (эксплуата-цией объекта) | технико-экономические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной площадью 380,2 кв.м. с оборудованием | д.Горка, Промзона 2, строение 3 | реконструк-ция | источник тепловой энергии | Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная. Установленная тепловая мощность котельной составляет 4,36 Гкал/ч. Подключенная нагрузка потребителей составляет: 1,8955 Гкал/час на нужды отопления и 0,5717 Гкал/час на нужды горячего водоснабжения, топливо- уголь |
| 2 | Тепловая сеть | д.Горка | - | объект теплоснабже-ния | протяженность в 4-х трубном исполнении- 2425 м |
| 3 | Земельный участок под зданием котельной | д.Горка, Промзона 2, строение 3 | - | под объектом теплоснабже-ния | 4500 метров |

Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции

(реконструируемое имущество - источник тепловой энергии)

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной с переходом на 2-х контурную схему (установка котла, технологическая обвязка котлов, теплообменники, бак-аккумулятор, насосная группа, выборочный капитальный ремонт здания). | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, деревня Горка, Промзона 2, строение 3 |