АДминистрациЯ  муниципального образования

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТихвинскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО районА

Ленинградской области

(АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 октября 2014 года		№ 07-144-а

Об утверждении новой редакции муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы»

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Мелегежского сельского поселения  от 14 ноября 2013 года 07-174 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения", постановлением администрации Мелегежского сельского поселения  от 14 ноября 2013 года № 07-175-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мелегежского сельского поселения» с изменениями от 23 октября 2014 года № 07-141   администрация Мелегежского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу Мелегежского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2016 годы», изменив наименование муниципальной программы на «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы» (приложение).

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Мелегежского сельского поселения   от 14 ноября 2013 года № 07-178-а «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2016 годы»

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Мелегежского сельского поселения.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации						С.Ю. Прохоренко

А.А. Сельчикова

38-245

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от  23 октября 2014 года № 07-144-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы»

| #G0Полное наименование | Муниципальная программа: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мелегежского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий. - Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения, обеспечивающих: - Надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей |
| Задачи муниципальной программы | Поддержка коммунального хозяйства: - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (%) - Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения (%) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 3563,7 тыс. руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: - бюджет Мелегежского сельского поселения в том числе по годам: в 2014 году - из средств Мелегежского сельского поселения- 710,0 тыс. руб. в 2015 году - из средств Мелегежского сельского поселения – 954,9 тыс. руб. в 2016 году - из средств Мелегежского сельского поселения – 944,6 тыс. руб. в 2016 году - из средств Мелегежского сельского поселения – 954,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения – на 5 % - Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения - на 4 % - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения муниципального образования. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы»

Программа Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы» (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Мелегежского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Мелегежское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Мелегежского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Водоснабжение

Водоснабжение  муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется из 5 артезианских скважин, принадлежащих ЗАО «СП Андреевское». Магистральный водопровод д. Мелегежская Горка составляет 3,24 км., износ -  60 %, переданы по договору аренды в ОАО «УЖКХ».

Водопроводная сеть составляет 4500 м

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Бывает сезонное превышение по железу

Основными потребителями воды являются:

- население муниципального образования.

Среднегодовой  объем подаваемой воды  составляет 45-47 тыс.м3.

Установлено общедомовых приборов учета в количестве 15 шт., индивидуальных приборов учета 433 шт. в том числе на ХВС -206 шт., ГВС-227шт.

В связи с установкой приборов учета общее потребление холодного и горячего водоснабжения уменьшается.

Самой острой проблемой в области водоснабжения является отсутствие источника водоснабжения находящегося в собственности поселения, так как в связи с реконструкцией котельной и запиткой котлового контура и системы отопления из водопроводной сети и планируемым увеличением поголовья в ЗАО «СП Андреевское» может осуществляться недостаток водопроводной воды, изношенность коммуникаций, составляющая, в более 60 %.

Кроме этого, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,0 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:

- значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;

- требуется реконструкция водозаборных скважин

- отсутствие централизованного водоснабжения в деревнях со значительным количеством проживающих граждан это д. Новоандреево,  д. Шибенец, д. Клинец.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет, в первую очередь, потребности в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Однако решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования - это долгий и дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

Водоотведение

Схема водоотведения муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области включает в себя систему канализации, охватывающую территорию административного центра муниципального образования с многоквартирными жилыми домами. Вся система канализации общесплавная.

Систему канализации представляют собой комплексы самотечных коллекторов, канализационной насосной станции (далее - КНС) и напорного трубопровода. Общая протяженность канализационных сетей составляет 2,5 км.  из керамических труб – 1,97 км, из чугунных труб – 0,53 км.

Процент изношенности канализационных сетей и КОС составляет более 60 %. В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, подключенных к системам коммунальной канализации, составляет  788 человек.

Канализационная насосная станция и канализационные очистные сооружения  муниципального образования эксплуатируются более 30 лет, поэтому показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН, что характеризует необходимость модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС и КНС, с организацией на них современных технологических процессов.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, следует отметить:

- около 60% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- присутствуют морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений муниципального образования;

- отсутствие автоматизации и диспетчеризации на канализационной насосной станции;

- срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях истек, требуется ремонт или замена;

- оборудование КОС постоянно работает в аварийном режиме, и находится в нерабочем состоянии;

- иловые площадки требуют капитального ремонта;

Таким образом, система водоотведения  в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в реконструкции и обновлении.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование    хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

- котельная - 1 ед.;

- тепловые сети – 3,8 км.

Все тепловые сети и котельная в настоящее время переданы на обслуживание ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является газ.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3,8 км.

В том числе протяженность воздушной прокладки 0,7 км, протяженность подземной прокладки 3,1км, из нее в непроходных каналах 3,1 км

2.Цели и приоритетные направления  муниципальной политики в коммунальной сфере.  Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы. Основные

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

2.1.  Цели и приоритетные направления  муниципальной политики в сфере  обеспечения устойчивого функционирования   и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения на 2014-2017 годы.

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Мелегежского сельского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения – повышение качества предоставляемых услуг.

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы.

Целями и задачами Муниципальной  программы являются:

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- -  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- 2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной  программы.

- Показателями (индикаторами) реализации Муниципальной  программы являются

-   Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения

-   Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной  программы  приведены в приложении 1 к Муниципальной  программе.

- 2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной  программы

Сроки реализации Программы - 2014 - 2017 годы (этапы программой не предусмотрены)

- Реализация Муниципальной  программы позволит:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,

- сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения муниципального образования.

3. Основные мероприятия Муниципальной программы.

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование  и развитие коммунальной  и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении.

  - Обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых  актов не требуется, в случае  предоставления  субсидий   необходимо принятие Порядка  использования субсидий

- 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации  Программы составляет – 3563,7 тыс. руб.,

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Бюджет Мелегежского сельского поселения –  3563,70 тыс. руб.;

В том числе по годам:

- 2014 год – 710,0 тыс. руб.,

Бюджет Мелегежского сельского поселения – 710,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 954,9 тыс. руб.,

Бюджет Мелегежского сельского поселения – 954,9 тыс. руб.;

- 2016 год – 944,6 тыс. руб.,

Бюджет Мелегежского сельского поселения – 944,6 тыс. руб.;

- 2017 год – 954,2 тыс. руб.,

Бюджет Мелегежского сельского поселения – 954,2 тыс. руб.;

6. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 2 к программе.

- 7. Риски реализации Муниципальной программы и меры по управлению рисками

При реализации Муниципальной программы необходимо учитывать финансовые риски, связанные с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Мелегежского сельского поселения. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы.

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются  ежеквартальные отчеты.

- 8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной  программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Мелегежском сельском поселении»», утвержденного постановлением администрации Мелегежского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 07-174-а.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится  администрацией Мелегежского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной  программы проводится на основе анализа:

степени достижения целей и решения задач Муниципальной  программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной  программы и их прогнозных  значений в соответствии с приложением  1 к Программе;

степени реализации мероприятий Муниципальной  программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации Муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы»

утвержденной постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 23 октября 2014 года № 07-144-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| 1. | Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения к текущему году | % | 4 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы»

утвержденной постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от  23 октября 2014 года № 07-144-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный Бюджет (ТГП) | Прочие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Поддержка коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения д. Мелегежская Горка | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2014 | 260,00 |  | 0,00 | 0,00 | 260,0 | 0,00 |
| Ремонт сетей горячего водоснабжения д. Мелегежская Горка |  | 2014 | 240,00 |  | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Софинансирования капитального ремонта тепловых сетей д. Мелегежская Горка |  | 2014 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Софинансирования по разработке ПСД на строительство КОС д. Мелегежская Горка |  | 2014 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Софинансирования по разработке ПСД на строительство 2-х артезианских скважин д. Мелегежская Горка |  | 2014 | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| итого |  |  | 710,00 |  | 0,00 | 0,00 | 710,0 | 0,00 |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения д. Мелегежская Горка | Администрация Мелегежского сельского поселения | 2015 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Софинансирование ремонта водопроводных сетей д.Мелегежская Горка |  | 2015 | 95,00 |  | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| Софинансирования капитального ремонта тепловых сетей д. Мелегежская Горка |  | 2015 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Софинансирования по разработке ПСД на строительство КОС д. Мелегежская Горка |  | 2015 | 60,30 |  | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
| Ремонт тепловых сетей д. Мелегежская Горка |  | 2015 | 349,60 |  | 0,00 | 0,00 | 349,60 | 0,00 |
| Разработка ПСД на проведение поисково-оценочных работ на подземные воды для водоснабжения д.Мелегежская Горка |  | 2015 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Консервация скважины д. Новоандреево |  | 2015 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| итого |  |  | 954,90 |  | 0,00 | 0,00 | 954,90 | 0,00 |
| Приобретение оборудования для коммунального хозяйства и ремонт инженерных сетей |  | 2016 | 944,60 |  | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования для коммунального хозяйства и ремонт инженерных сетей |  | 2017 | 954,20 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 2014-2017 | 3563,7 |  | 0,0 | 0,0 | 3563,7 | 0,0 |