| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | Значение целевых показателей на 01.10.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| Пашозерское сельское поселение |
| 1 | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. | 321 | 321 |  |
| 2 | Процент износа тепловых сетей n=Lпротяженность изношенных сетей,м/Lобщая протяженность сетей,м*100 | % | 55 | 55 |  |
| 3 | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L,Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м);L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 |  |
| 4 | Коэффициент полезного действия котла КПД=(Qполезная/Qраспологаемая)*100 где Qполезная=G*(T1-T2); Qраспологаемая=Qт*B*1000, где G- расход воды,м3/ч; T1- температура воды на выходе из котла, Со;T2 – температура воды на входе в котел, Со; Qт – низшая теплотворная способность топлива (ккал/кг), B–расход топлива(кг/ч.) | % |  |  |  |

Отчет  о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01.10.2017 года