АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2023 года № 10-4-а

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения Шугозерского сельского поселения, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение

На основании пункта 3 статьи 4 Федерального Закона от 21 июля 2005 года №115 «О концессионных соглашениях» администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества объектов теплоснабжения Шугозерского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (Приложение).

2. Разместить утвержденный перечень муниципального имущества объектов теплоснабжения Шугозерского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области http://tikhvin.org/gsp/shugozero/.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шугозерского сельского поселения от 20 января 2021 года № 10-4 а «Об утверждении перечня объектов  теплоснабжения в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения».

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

5. Ответственность за исполнение постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения:					Н.С. Соколова

Приложение

к постановлению администрации Шугозерского сельского поселения 
от 24.01.2023г. № 10-4-а

Перечень муниципального имущества объектов теплоснабжения Шугозерского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Кадастровый (условный) номер объекта | Технические характеристики | Дата и номер государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание комплексное (№6) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Кадастровый номер: 47:13:0609001:198 | Площадь – 348,5 кв.м | № 47-47/028-47/028/006/2016-774/1 от 08.08.2016 |
|  | Здание сарая к комплексному зданию | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, деревня Мошково, улица Солнечная, д.19, строение 1 | Кадастровый номер 47:13:0609001:197 | Площадь 27,4 кв.м. | № 47-47/028-47/028/006/2016-773/1 от 08.08.2016 |
|  | Здание котельной №1 | Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Условный номер: 47-78-28/016/ 2008-480 | Площадь 3707,6 кв.м | № 47-78-28/016/2008-480 от 13.11.2008 |
|  | Здание котельной (№5) | Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Условный номер 47-78-28/008/2009-380 | Площадь 97,8 кв.м. | № 47-78-28/003/2010-417 от 01.04.2010 |
|  | Здание гаража | Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 |  | Площадь – 60,2 кв.м |  |
|  | Здание склада котельной №1 | Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос.Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 |  | Площадь – 864 кв.м |  |
|  | Здание эл.котельной (Рябово) (Котельная №4) | Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Советская, 72А | Кадастровый номер 47:13:0610007:227 | Площадь 16,4 кв.м | № 47-47/028-47/028/006/2016-770/1 от 01.06.2016 |
|  | Тепловая сеть (2-х трубная) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро | кадастровый номер 47:13:0610007:226 | протяженность 81 м | № 47-47/028-47/028/006/2016-851/1 от 21.06.2016 |
|  | Тепловая сеть от котельной №1 (4-х трубная) в том числе: | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро | кадастровый номер 47:13:0000000:21456 | протяженность 4934 м | № 47-47/028-47/028/006/2016-776/1 от 07.06.2016 |
|  | Магистральные тепловые сети от кот.№1 к жилым домам |  | Инв.№ 1101030141 |  |  |
|  | Тепловые сети от кот №3 к жилым домам |  | Инв.№ 1101030025 |  |  |
|  | Тепловые сети от кот.№1 к ж/д 23-26 Мех. |  | Инв.№ 1101030142 |  |  |
|  | ТС от кот №4 к ж/д 70,72 |  | Инв.№ 1101030145 |  |  |
|  | ТС от котельной №1 к ж/д |  | Инв.№ 1101030143 |  |  |
|  | ТС от ТК-- до Уз.1,ТК-Е |  | Инв.№ 1101080005 |  |  |
|  | ТС от школы к кот. СПТУ |  | Инв.№ 1101030144 |  |  |
|  | Тепловая сеть (4-х трубная) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, деревня Мошково | кадастровый номер 47:13:0608001:50 | протяженность 132 м | № 47-47/028-47/028/006/2016-771/1 от 01.06.2016 |
|  | Тепловая сеть от котельной №1 (4-х трубная) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро | кадастровый номер 47:13:0000000:21458 | протяженность 605 м | № 47-47/028-47/028/006/2016-775/1 от 07.06.2016 |
|  | Агрегат электронасосный 1К 20/30 (Лив) с электродвигателем 4 кВт 3000 об.мин. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №5 пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1101040387 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Агрегат электронасосный 1К 20/30 (Лив) с электродвигателем 4 кВт 3000 об.мин | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040386 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Агрегат электронасосный 1К20/30(Лив) с электродвигателем 4 кВт 3000 об.мин. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №4 пос. Шугозеро, ул. Советская, 72А | Инв.№ Я10101101040892 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46-2.5 кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1101040130 |  |  |
|  | Вентилятор ВЦ 46-2/5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040124 |  |  |
|  | дизель-генераторная установка LLD 250 (16кВт) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040250 | (16кВт) |  |
|  | дизель-генераторная установка АД150-Т400-1Р (150кВт) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040249 | (150кВт) |  |
|  | Дымосос Д №3,5у (3*1500)ЛЕВ | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040297 | Производительность 4300м3/ч |  |
|  | Дымосос ДН 3.5 кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1101040129 | 4300м3/ч |  |
|  | Дымосос ДН 3/5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1101040122 | 4300м3/ч |  |
|  | Котел КВ-Р-0,5-95 (ввод 08.10.2007г) в/ч | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040002 | Мощность 0,43/0,5 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Котел КВ-Р-0,5-95 кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1101040010 | Мощность 0,43/0,5 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Котел кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101080001 | Мощность 1,8/2,1 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Котел кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101080002 | Мощность 1,8/2,1 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Котел кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101080003 Мощность 1,8/2,1 Гкал/ч/МВт | Мощность 1,8/2,1 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Котел кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101080004 | Мощность 1,8/2,1 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Котел сталь.свар.трубный | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040048 | Мощность 0,3/0,35 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Насос К 8/18 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040140 | Подача 18м3/ч Напор 20м |  |
|  | Насос К20/30 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №6 деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1101040142 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Насос К20/30 отопления кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1101040057 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Насос К20/30 отопления кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1101040128 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Насос сетевой Д 200-90 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040109 | Подача 200м3/ч Напор 90м |  |
|  | Насосный агрегат 1Д 200-90 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040261 | Подача 200м3/ч Напор 90м |  |
|  | Станок фрезерный гор. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040034 |  |  |
|  | Токарный станок | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040029 |  |  |
|  | Трансформатор ТДМ | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040030 |  |  |
|  | Трансформатор ТДМ-401 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040102 |  |  |
|  | Фрезерный станок | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040032 |  |  |
|  | электродвигатель 5АИ 250М2 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040380 |  |  |
|  | Электроталь | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1101040031 |  |  |
|  | мембранный расширительный бак REFLEX N1000/6 для систем отопления | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040497 | Объем 0,5 м3 |  |
|  | агрегат электронасосный 1К 20/30 (Лив) с электродвигателем 4 кВт 3000 об.мин. | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, Котельная №4 пос. Шугозеро, ул. Советская, 72А | Инв.№ Я10101101040931 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Бак-аккумулятор кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520001 | Объем 100 м3 Давление 0,6 кгс/см2 (накопительный) |  |
|  | Бак-аккумулятор кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520002 | Объем 100 м3 Давление 0,6 кгс/см2 (ГВС) |  |
|  | Бак-аккумулятор кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520003 | Объем 15 м3 Давление 0,6 кгс/см2 (ГВС) |  |
|  | Установка умягчения воды SF-2469-1,5 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520004 | Емкость 200л Расход воды 5,5-8,0 м3/ч |  |
|  | Установка умягчения воды SF-2469-1,5 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520005 | Емкость 201л Расход воды 5,5-8,1 м3/ч |  |
|  | Блок химводоподготовки "НВР" кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520006 |  |  |
|  | Насос - дозатор для ввода NaOH кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520007 |  |  |
|  | Насос - дозатор для ввода Na2SO3 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520008 |  |  |
|  | Насос сетевой 4Д200-90 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520009 | Подача 200м3/ч Напор 90м |  |
|  | Насос Grundfoss NB 40-250 /225 (подача ГВС) кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520010 | Подача 35м3/ч Напор 90м |  |
|  | Насос Grundfoss NB 40-250 /225 (подача ГВС) кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520011 | Подача 35м3/ч Напор 90м |  |
|  | Насос ГидроСи-2СR15-3ЧР (подача ХВС) кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520012 | Подача 15м3/ч Напор 30м |  |
|  | Насос ГидроСи-2СR15-3ЧР (подача ХВС) кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520013 | Подача 15м3/ч Напор 30м |  |
|  | Насос Линос АЦМЛ 1020/120-0,75/2 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520014 | Рециркуляционный ГВС Подача 6м3/ч Напор 15м |  |
|  | Насос Линос АЦМЛ 1020/120-0,75/2 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520015 | Рециркуляционный ГВС Подача 6м3/ч Напор 15м |  |
|  | Насос АЦМЛ 808/246-3,0/4 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520016 | Рециркуляционный котлового контура Подача 25м3/ч Напор 13м |  |
|  | Насос АЦМЛ 808/246-3,0/5 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520017 | Рециркуляционный котлового контура Подача 25м3/ч Напор 13м |  |
|  | Насос К 100-80-160 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520018 | Котловой контур Подача 100м3/ч Напор 32м |  |
|  | Насос К 100-80-160 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520019 | Котловой контур Подача 100м3/ч Напор 32м |  |
|  | Насос К 100-80-160 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520020 | Котловой контур Подача 100м3/ч Напор 32м |  |
|  | Дымовая труба кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520021 | Диаметр 460мм, Длина 45м |  |
|  | ВЕНТИЛЯТОР WWOax40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520022 | Производительность 5400 м3/ч, Частота вращения 1445 об/мин., Мощность насоса 2,2 квт |  |
|  | ВЕНТИЛЯТОР WWOax40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520023 | Производительность 5400 м3/ч, Частота вращения 1445 об/мин., Мощность насоса 2,2 квт |  |
|  | ВЕНТИЛЯТОР WWOax40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520024 насоса 2,2 квт | Производительность 5400 м3/ч, Частота вращения 1445 об/мин., Мощность насоса 2,2 квт |  |
|  | ВЕНТИЛЯТОР WWOax40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520025 | Производительность 5400 м3/ч, Частота вращения 1445 об/мин., Мощность насоса 2,2 квт |  |
|  | ДЫМОСОС WPPO 40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520026 | Производительность 7920 м3/ч, Частота вращения 1440 об/мин., Мощность насоса 7,5 квт |  |
|  | ДЫМОСОС WPPO 40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520027 | Производительность 7920 м3/ч, Частота вращения 1440 об/мин., Мощность насоса 7,5 квт |  |
|  | ДЫМОСОС WPPO 40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520028 | Производительность 7920 м3/ч, Частота вращения 1440 об/мин., Мощность насоса 7,5 квт |  |
|  | ДЫМОСОС WPPO 40 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520029 | Производительность 7920 м3/ч, Частота вращения 1440 об/мин., Мощность насоса 7,5 квт |  |
|  | Шнек золоудаления 19м кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520030 | 19м |  |
|  | цепной шлакоудалитель OLZ-500 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520031 |  |  |
|  | цепной шлакоудалитель OLZ-500 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520032 |  |  |
|  | цепной шлакоудалитель OLZ-500 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520033 |  |  |
|  | цепной шлакоудалитель OLZ-500 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520034 |  |  |
|  | Установка скребковая шлакозолоудаления Т412,00,00,000ПС кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520035 |  |  |
|  | теплообменник ALFA LAVAL М15-BFG кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520036 | Зав.№ 30109-81702, объем 260,4л (отопление) |  |
|  | теплообменник ALFA LAVAL М15-BFG кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520037 | Зав.№ 30109-81703, объем 260,4л (отопление) |  |
|  | теплообменник ALFA LAVAL М15-BFG кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520038 | Зав.№ 30109-81701, объем 260,4л (отопление) |  |
|  | теплообменник ALFA LAVAL М6F6 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520039 | Зав.№ 301004-00268, объем 11,16л (ГВС) |  |
|  | теплообменник ALFA LAVAL М6F6 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520040 | Зав.№ 301004-00267, объем 11,16л (ГВС) |  |
|  | Конвейер ленточный стационарный с прорезиненной лентой кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520041 | Зав.№ 2169 Тип барабана 6550Г-80, ширина ленты 650мм, диаметр 500мм |  |
|  | Конвейер ленточный стационарный с прорезиненной лентой кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520042 | Зав.№ 2170 Тип барабана 6550Г-80, ширина ленты 650мм, диаметр 500мм |  |
|  | Экономайзер PW-35 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520043 | Q = 0,1Гкал/ч F = 35 м2 |  |
|  | Экономайзер PW-35 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520044 | Q = 0,1Гкал/ч F = 35 м2 |  |
|  | Экономайзер PW-35 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520045 | Q = 0,1Гкал/ч F = 35 м2 |  |
|  | Экономайзер PW-35 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520046 | Q = 0,1Гкал/ч F = 35 м2 |  |
|  | Топочная камера ΡR-2000 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520047 | Fкол = 3,3 м2 |  |
|  | Топочная камера ΡR-2000 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520048 | Fкол = 3,3 м2 |  |
|  | Топочная камера ΡR-2000 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520049 | Fкол = 3,3 м2 |  |
|  | Топочная камера ΡR-2000 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520050 | Fкол = 3,3 м2 |  |
|  | Пылеуловитель OKZ-2St/2x2 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520051 | Наэр.= 80мм.в.ст |  |
|  | Пылеуловитель OKZ-2St/2x2 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520052 | Наэр.= 80мм.в.ст |  |
|  | Пылеуловитель OKZ-2St/2x2 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520053 | Наэр.= 80мм.в.ст |  |
|  | Пылеуловитель OKZ-2St/2x2 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520054 | Наэр.= 80мм.в.ст |  |
|  | Циклон батарейный ТИП БЦ-2УЗ кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520055 |  |  |
|  | Циклон батарейный ТИП БЦ-2УЗ кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520056 |  |  |
|  | Циклон батарейный ТИП БЦ-2УЗ кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520057 |  |  |
|  | Циклон батарейный ТИП БЦ-2УЗ кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520058 |  |  |
|  | Дробилка Р-25 кот.№1 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ 1108520059 |  |  |
|  | Котел КЭВ-175 кот.№4 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение Котельная №4 пос. Шугозеро, ул. Советская, 72А | Инв.№ 1108520060 | Мощность 0,172/0,2 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Котел КЭВ-175 кот.№4 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение Котельная №4 пос. Шугозеро, ул. Советская, 72А | Инв.№ 1108520061 | Мощность 0,172/0,2 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Бак-аккумулятор кот.№4 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение Котельная №4 пос. Шугозеро, ул. Советская, 72А | Инв.№ 1108520062 | Объем 25м3 Давление 0,6 кгс/см2 |  |
|  | Котел КВр-0,5-95 кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1108520063 | Мощность 0,43/0,5 Гкал/ч/МВт |  |
|  | Насос К8/18 кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1108520064 | Подача 8м3/ч Напор 18м |  |
|  | Дымовая труба кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1108520065 | Диаметр 420мм, Длина 25м |  |
|  | ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 14-46-25 кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1108520066 |  |  |
|  | Теплообменник ПВ кот.№5 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №5, пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Инв.№ 1108520067 | 4 секции |  |
|  | Бак расширительный кот.№6 в/ч | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №6, дер. Мошково, ул. Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1108520068 | Объем 3м3 |  |
|  | Насос К20/30 кот.№6 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №6, дер. Мошково, ул. Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1108520069 | Подача 20м3/ч Напор 30м |  |
|  | Насос К18/20 кот.№6 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №6, дер. Мошково, ул. Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1108520070 | Подача 18м3/ч Напор 20м |  |
|  | Дымовая труба кот.№6 в/ч | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №6, дер. Мошково, ул. Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1108520071 | Диаметр 530мм, Длина 24м |  |
|  | Теплообменник ПВ кот.№6 | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, котельная №6, дер. Мошково, ул. Солнечная, 19, корп.1 | Инв.№ 1108520072 | Длина 4 м, 4секции, диаметр 108мм |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040254 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040275 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040276 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040277 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040278 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040279 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040280 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040281 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040282 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040283 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040284 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040322 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040323 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040324 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040325 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040326 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040327 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040328 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040329 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040330 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040331 |  |  |
|  | пластина М15В-Н-316-0,5 4Н Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040332 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040255 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040265 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040266 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040267 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040268 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040269 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040270 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040271 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040272 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040273 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040274 |  |  |
|  | уплотнение М15В-EPDM/C Тип: М15В | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение котельная №1, пос. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.5 | Инв.№ Я10101101040304 |  |  |

Перечень имущества, подлежащего созданию

(создаваемое имущество – сооружение для передачи теплоносителя

от источника тепловой энергии до потребителя)

| № пп | Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая сеть, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Шугозеро | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос.Шугозеро |

Перечень имущества, подлежащего реконструкции

(реконструируемое имущество – сооружение для передачи теплоносителя

от источника тепловой энергии до потребителя)

| № пп | Наименование имущества | Место нахождения | Кадастровый номер объекта | Характеристика (площадь, кв.м.) | Дата и номер государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание комплексное (котельная №6) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, деревня Мошково, улица Солнечная, 19, корп.1 | 47:13:0609001:198 | 348,5 кв.м. | 47-47/028-47/028/006/2016-774/1 от 08.08.2016 |