#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2013 г.	01-2671-а

от __________________________ № _________

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2013-2014 годы»

21.0400.ДО

В целях осуществления комплекса организационных и экономических мер по интенсификации энергосбережения и повышения энергетической эффективности; в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тихвинского района от 24 декабря 2008 года №01-468, соглашением от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2013-2014 годы» (приложение).

2. Определить руководителем долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории Тихвинского городского поселения на 2013-2014 годы» заместителя главы администрации Тихвинского района по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М. Тимкова.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского района на 2013-2014 годы», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения, средств областного и федерального бюджетов.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            К.Б. Полнов

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации | А.М.Тимков |  |
| --- | --- | --- |
| И.о.председателя комитета ЖКХ | Л.В.Богдашова |  |
| Заместитель председателя Комитета финансов | И.К.Иванова |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |

| ИТОГО: | 5 |  |
| --- | --- | --- |

Л.В. Богдашова

74-842

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области

от 18 сентября 2013 г. №01-2671-а

(приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Тихвинского городского поселения

на 2013-2014 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Тихвинского городского поселения

на 2013-2014 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2013-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Цель и задачи Программы | Цели Программы: - обеспечение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (топлива (в том числе газа), электроэнергии, тепловой энергии, воды – далее по Программе – энергоресурсов) за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - повышение уровня жизни населения Тихвинского городского поселения за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению. |
|  | Задачи Программы: - снижение удельных объемов потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, в жилищном фонде, в коммунальной сфере (в том числе в сфере производства, распределения (передачи) и потребления энергоресурсов), на предприятиях всех форм собственности; - сокращение бюджетных расходов на оплату за потребленные энергоресурсы в бюджетной сфере; - организация проведения энергетических обследований, составление энергетических паспортов в бюджетной сфере, жилищном фонде и коммунальной сфере; - оснащение зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, жилищного фонда, предприятий всех форм собственности приборами учета энергоресурсов; - обеспечение контроля за потоками энергоресурсов с использованием приборов учета, диспетчеризация учета; - использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих текущим и перспективным потребностям муниципального образования; - сбор, обобщение и анализ информации по экономии энергоресурсов производителями, поставщиками и потребителями энергоресурсов по результатам проведения энергосберегающих мероприятий; - пропаганда энергосбережения; - достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде и коммунальной сфере. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 486 133,61 тысяч рублей, в том числе: - 2013 год – 206271, 0 тысяча рублей, Бюджет Тихвинского городского поселения – 14445, 38 тысяч рублей; Областной бюджет – 105861,1 тысяч рублей; Федеральный бюджет – 70 500 тысяч рублей; Внебюджетные источники – 15 464, 48 тысяч рублей, - 2014 год – 279862,61 тысяч рублей, Бюджет Тихвинского городского поселения – 35 016, 26 тысяч рублей; Областной бюджет – 244 846, 35 тысяч рублей. |
| Индикаторы и целевые показатели эффективности реализации Программы | Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение удельных объемов потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, в жилищном фонде, в коммунальной сфере (в том числе в сфере производства, распределения (передачи) и потребления энергоресурсов), на предприятиях всех форм собственности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов; - сокращение бюджетных расходов на оплату за потребленные энергоресурсы в бюджетной сфере в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов; - наличие на предприятиях (организациях, учреждениях) бюджетной сферы энергетических паспортов на уровне 100% от общего количества предприятий (организациях, учреждениях); - переход на 100% приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с поставщиками энергоресурсов; - оснащение 100% зданий жилищного фонда приборами учета энергоресурсов; - достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде и коммунальной сфере в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. - повышение заинтересованности в энергосбережении во всех сферах экономики муниципального образования. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - проведение энергетических обследований зданий (строений, сооружений) бюджетной сферы, жилищного фонда, коммунальной сферы; - реализация энергосберегающих мероприятий по итогам энергетических обследований в бюджетной сфере, в жилищном фонде, в коммунальной сфере (в том числе в сфере производства, распределения (передачи) и потребления энергоресурсов), на предприятиях всех форм собственности, в том числе с использованием энергосервисных контрактов; - оснащение приборами учета потоков энергоресурсов на этапах их производства, распределения (передачи) и потребления на территории муниципального образования; диспетчеризация учета энергоресурсов; - создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации Программы; - применение новейших энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий (строений, сооружений и др. объектов) бюджетной сферы, жилищного фонда, коммунальной сферы. |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Исполнители Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения Тихвинского района, Тихвинского городского поселения и сельских поселений, ресурсоснабжающие организации |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации Тихвинского района по безопасности и жизнеобеспечению населения – А.М. Тимков |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Управление Программой осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района. Подготовка и предоставление в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района отчета о реализации программных мероприятий - ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и отчета по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за реализацией Программы и расходованием бюджетных средств осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства, Комитет финансов администрации Тихвинского района, глава администрации Тихвинского района К.Б. Полнов |

# 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 2.1. Основания для разработки Программы

Программа разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

## Цели и задачи Программы

- 2.2.1. Целями реализации Программы являются:

      - обеспечение эффективного и  рационального использования топливно-энергетических ресурсов (топлива (в том числе газа), электроэнергии, тепловой энергии, воды) за счет:

- - реализации мер по повышению энергетической эффективности электро-, тепло- и водоснабжения в бюджетном секторе, коммунальной инфраструктуре и в жилищном фонде;

- - обеспечения полного учёта потоков энергетических ресурсов (тепло, вода, газ);

- - снижения потерь тепловой энергии на этапах ее производства, транспортировки (распределения) и потребления;

      - повышение уровня жизни населения Тихвинского городского поселения за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению за счет:

- - повышения качества и надежности предоставления услуг потребителям.

- 2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:

      - снижение удельных объемов потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, в жилищном фонде, в коммунальной сфере (в том числе в сфере производства, распределения (передачи) и потребления энергоресурсов), на предприятиях всех форм собственности, сокращение бюджетных расходов на оплату за потребленные энергоресурсы в бюджетной сфере за счет реализации следующих мероприятий:

- - организация проведения энергетических обследований, составление энергетических паспортов в бюджетной сфере, жилищном фонде и коммунальной сфере;

- - реализация энергосберегающих мероприятий по итогам энергетических обследований в бюджетной сфере, в жилищном фонде, в коммунальной сфере (в том числе в сфере производства, распределения (передачи) и потребления энергоресурсов), на предприятиях всех форм собственности, в том числе с использованием энергосервисных контрактов;

- - применение новейших энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий (строений, сооружений и других объектов) бюджетной сферы, жилищного фонда, коммунальной сферы;

- - оснащение зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, жилищного фонда, предприятий всех форм собственности приборами учета энергоресурсов;

- - оснащение приборами учета потоков энергоресурсов на этапах их производства, распределения (передачи) и потребления на территории муниципального образования;

- - диспетчеризация учета энергоресурсов;

      - сбор, обобщение и анализ информации по экономии энергоресурсов производителями, поставщиками и потребителями энергоресурсов по результатам проведения энергосберегающих мероприятий;

      - пропаганда энергосбережения;

      - достижение целевых показателей Программы.

# 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тихвин – город в России (с 1773 года), административный центр муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Город Тихвин расположен на северо-востоке Ленинградской области, имеет удобное транспортное расположение. Через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, связывающие Санкт-Петербург с северо-восточными и восточными регионами страны (автотрасса Санкт-Петербург - Вологда, а также восточная ветвь Октябрьской железной дороги, связывающая Санкт-Петербург с Вологдой, Череповцом, Архангельском, городами Урала). Расстояние от Санкт-Петербурга до Тихвина: по железной дороге - 198 км; по автотрассе - 218 км.

Основные данные о Тихвинском городском поселении представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Тихвинское городское поселение

| Численность населения по данным поселений, чел. | Численность населения по данным Петростата, чел. | Площадь, км2 | Количество населённых пунктов, шт. | Плотность населения, чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 624 | 60 665 | 389 | 20 | 166,1 |

Из 20-ти населенных пунктов Тихвинского городского поселения центральное теплоснабжение имеют следующие: город Тихвин; поселок Березовик; поселок Сарка; поселок Красава; поселок Царицыно Озеро.

Современный город Тихвин делится на две части: «старый город» с малоэтажной (в основном деревянной) застройкой и «новый город» - микрорайоны с многоэтажными (3-14 этажей) домами, кроме микрорайона «Восточный», имеющего застройку домами коттеджного типа.

В административном отношении «новый город» делится на 10 микрорайонов: 1 микрорайон; 1а микрорайон; 2 микрорайон; 3 микрорайон; 4 микрорайон;
5 микрорайон; 6 микрорайон; 7 микрорайон; 8 микрорайон и микрорайон «Восточный». В городе умеренно континентальный климат. Из-за более восточного положения средняя температура января ниже, чем в Петербурге.

Для города характерны сравнительно мягкая зима со средней температурой от
-7°С до -11°С, частыми оттепелями и умеренно теплое лето, в среднем от +15°С до +22°С. Близость Балтики, а также двух больших внутренних водоемов - Ладожского и Онежского озер сказываются избыточной влажностью - 700-850 мм осадков в год.

В таблице 1.2. представлены нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода.

Таблица 1.2. Нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года

| Характеристика | Значение по СНиП 23-01-99* |
| --- | --- |
| 1. Температура наружного воздуха: |  |
| 1.1. наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, ºС | - 29 |
| 1.2. средняя за отопительный период (≤8 °С), ºС | - 2,8 |
| 1.3. средняя температура самого холодного месяца (январь), ºС | - 8,9 |
| 1.4. абсолютная минимальная температура, ºС | - 51 |
| 2. Средняя скорость ветра со среднесуточной температурой ≤8 °С, м/с | 3,6 |
| 3. Продолжительность отопительного периода (≤8 °С), сут. | 227 |

4.  ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В Тихвинском городском поселении, как и в целом по Ленинградской области имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов рост регулируемых оптовых цен на газ предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей.

Одновременно происходит увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом выросла к 2012 году в 2,5  раза.

В результате до 2014 года стоимость основных для Тихвинского городского поселения топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

Как следует из отчетов об исполнении лимитов потребления тепловой энергии для организаций-получателей средств бюджета Тихвинского городского поселения,  несоблюдение снижения потребления энергоресурсов на 3% объясняется изменением  сопоставимых условий. Например, реконструкция уличного освещения, строительство хоккейных площадок, катков увеличило потребление 4 бюджетных учреждений Тихвинского городского поселения на 262,1 тыс кВ час

Таблица 1.3.

| Тихвинский район, потреби-тели | Тенденция роста стоимости электрической энергии и теплоэнергии на примере Тихвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия 2010 |  | Электроэнергия 2011 |  | Электроэнергия 2012 |  | Теплоэнергия 2010 |  | Теплоэнергия 2011 |  | Теплоэнергия 2012 |  |
|  | тыс. квтч | тыс. руб. | тыс. квтч | тыс. руб. | тыс. квтч | тыс. руб. | тыс. гкал | тыс. руб. | тыс. гкал | тыс. руб. | тыс. гкал | тыс. руб. |
| Культура, спорт | 427,26 | 1524,66 | 570,60 | 2080,40 | 689,34 | 2880,17 | 2,37 | 3239,28 | 2,68 | 4311,20 | 2,27 | 2941,72 |
| Уличное освещение | 2493,2 | 8777,9 | 2733,40 | 10673,70 | 2660 | 10881,71 |  |  |  |  |  |  |

- Диаграмма 1. Структура  затрат в бюджетном секторе Тихвинского городского

- поселения на  коммунальные ресурсы

- Из диаграммы 1 видно, что основную долю затрат составляют расходы на тепловую энергию – 66% и электрическую энергию – 24%, расходы на водоснабжение и водоотведение составляют суммарно около 10%.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

4.1. Задачи Подпрограммы

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

4.1.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

4.1.2. Проведение энергетических обследований.

4.1.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

4.1.4. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

4.2.5. Повышение уровня компетентности работников администрации Тихвинского района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

4.2. Обязательные требования Закона №261-ФЗ

В бюджетной сфере Тихвинского городского поселения 4 бюджетных учреждения, в том числе муниципальное учреждение «Тихвинский молодежно-спортивный центр», муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры», муниципальное учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система», муниципальное учреждение «Тихвинский городской футбольный клуб «Кировец».

Таблица 1.4. Перечень обязательных  мероприятий энергосбережения, в соответствии с требованиями Закона №261-ФЗ

| Требования Закона №261-ФЗ | Наименование мероприятия | Административные наказания и штрафные санкции |
| --- | --- | --- |
| статья 10 с 01 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп для муниципальных нужд | Замена ламп накаливания | Несоблюдение требований законодательства об установке приборов учета и выполнения задач энергосбережения (стадии проектирования, реконструкции, капитального ремонта, строительства) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц от 500 тысяч до 600 тысяч рублей (статья 9.16 КоАП РФ). |
| пункт 3 статьи 13 до 31 декабря 2011 года органы государственной и муниципальной власти в зданиях и помещениях, где они размещаются, должны закончить установку приборов учета всех видов энергии и энергоносителей | Установка приборов учета |  |
| статья 15 энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31 декабря 2012 года | Проведение энергетических обследований | Несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 250 тысяч рублей. |

4.2.1. Установка приборов учета

Анализ потребления  ресурсов по всем бюджетным учреждения Тихвинского района показал, что потребление тепловой энергии в 2010-2012 годах по приборам учета составляло -  86%,  по холодной воде – 93%,  электроэнергии -100%.

В результате проведения мероприятий установлены приборы учета во всех учреждениях бюджетной сферы, тем самым обеспечен 100% учет потребления  энергоресурсов.

- Расчет ожидаемого экономического эффекта от запланированных мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии:

- При установке приборов учета тепловой энергии, по данным статистики,  экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленной тепловой энергии, в отличие от нормативного усреднённого расчета.

- 4.2.2. Проведение энергетических обследований

- Обязательные энергетические обследования обязаны пройти все муниципальные учреждения, по итогам обследований должен  быть выдан энергетический паспорт. Все учреждения по состоянию на 01 января 2013 года имеют энергетические паспорта.

4.2.3. Замена ламп накаливания

Экономический эффект от замены одной лампы (при покупке 150 штук на 20 тысяч рублей) составит: 100 ватт - 20 ватт = 80 ватт. Количество часов работы ламп в год при 40-часовой рабочей неделе составит 993,5 часа (Общий фонд рабочего времени в год - 1987 часов; при работе со включенными лампами принимаем 50% от общего фонда. Тогда это составит 1987 : 100% * 50% = 993,5 часа).

Годовой экономический эффект от замены в 2013 году ламп накаливания на энергосберегающие составит: 0,08 квт * 150штук * 993,5 часа = 11992  квт./час или в денежном выражении:  4 рубля/ кВт/час * 785716 квт./час = 47688  рублей.

Окупаемость составит: 20000 рублей / 47688 = 0,43 (около 5 месяцев). Но, обязательная утилизация ламп составляет минимум 40-60% от стоимости ламп. Государственная Программа утилизации (статья 10 Закона №261-ФЗ) на сегодня отсутствует, средств у бюджетных организаций на оплату договоров со специализированными организациями нет. Планируется разработать порядок утилизации ламп на местном уровне. К сожалению, это мероприятие затратно и убыточно. После утвержденного порядка будут внесены корректировки в Программу.

4.2.4. Иные мероприятия

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте  зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- автоматическое   выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений. Затраты на проведение  мероприятий на 2013-2015 годы составляют 7, 5  миллионов рублей.

В связи с ограниченными средствами в местном бюджете, мы планируем мероприятия по их необходимости и приоритетности. На 2013 год запланированы основные средства на  замену ламп накаливания и утилизацию ртутьсодержащих ламп.

5. ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

5.1. Теплоснабжение

Систему централизованного теплоснабжения города Тихвина, состоящую из котельной №1, магистральных, внутриквартальных тепловых сетей, эксплуатирует муниципальное предприятие «Тепловые сети» на  праве хозяйственного ведения.

Муниципальное предприятие «Тепловые сети» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

- производство тепловой энергии на правах хозяйственного ведения;

- передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельной до потребителей на правах хозяйственного ведения;

- реализацию тепловой энергии.

Источником централизованного теплоснабжения города является котельная №1, которая производит и поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители города Тихвина. Теплоснабжение в горячей воде в летний период осуществляется по существующим сетям теплоснабжения.

Расчётный (проектный) температурный график работы тепловых сетей 150/70ºС, фактический  - 150/70ºС со срезкой при температуре наружного воздуха минус 80С. Тепло используется на нужды систем теплопотребления (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) потребителей. Система теплоснабжения – открытая с элеваторами у потребителей теплоты. Температура воды для нужд  горячего водоснабжения составляет 60ºС.

Трассировка тепловых сетей тупикового типа, присоединение абонентов по зависимой схеме.

## 5.1.1. Тепловые нагрузки

Присоединённая нагрузка к котельной муниципального предприятия «Тепловые сети» по заключённым договорам на 01 января 2012 года составила 239,51 Гкал/ч., фактическая тепловая нагрузка составила 197,0 Гкал/ч. Разница между договорной и фактической тепловой нагрузкой обусловлена  близким к критическому  состоянием теплогенерирующего оборудования, тепловых сетей и систем теплопотребления.

Потребителей тепловой энергии города Тихвин можно разбить на следующие основные группы:

- жилой фонд;

- бюджетные организации;

- прочие (в том числе промышленность).

Таблица 1.5. Тепловые нагрузки по группам потребителей

| Группы потребителей | Тепловая нагрузка по заключённым договорам | Группы потребителей |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | % |
| Жилой фонд | 185,68 | 77,53% |
| Бюджетные организации | 35,77 | 14,91% |
| Прочие потребители (в том числе промышленность) | 18,06 | 7,56% |
| ИТОГО | 239,51 | 100% |

Как видно из таблицы 1.5. суммарная нагрузка бюджетных организаций города составляет 35,77 Гкал/ч. Основная тепловая нагрузка по данному виду потребителей приходится на Больничный городок.

Нагрузка жилого фонда города Тихвин по заключённым договорам составляет 185,68 Гкал/ч, наибольшая доля нагрузки приходится на 7; 5 и 1 микрорайоны.

Тепловые нагрузки прочих потребителей города составляют 18,06 Гкал/ч, основная нагрузка из которых приходится на Промзону - 9,9 Гкал/ч

На рисунке 2 представлена существующая структура тепловых нагрузок системы централизованного теплоснабжения города.

Рисунок 2. Структура тепловых нагрузок системы централизованного теплоснабжения города Тихвин

## 5.1.2. Инженерно-технический анализ систем централизованного теплоснабжения

### Источники тепла существующей системы центрального теплоснабжения города

В настоящее время в системах централизованного теплоснабжения города Тихвин функционирует одна котельная муниципального предприятия «Тепловые сети» с установленной тепловой мощностью 362,7 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной составляет 264,96. Располагаемая тепловая мощность котельной ниже установленной на 27%, что объясняется высокой степенью износа основного оборудования котельной. Паровые котлы имеют ограничение по давлению до 1,0 МПа, а водогрейные – ограничение по мощности.

Кроме котельной муниципального предприятия «Тепловые сети» в городе Тихвин функционируют двадцать децентрализованных источников тепла, обеспечивающих нужды ведомственных и промышленных предприятий или одно здание города.

Установленная тепловая мощность котельной №1 (согласно паспортов котлоагрегатов) 362,72 Гкал/ч., в том числе, водогрейная часть 300 Гкал/ч, паровая часть 112 т/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной №1 составляет 264,96 Гкал/ч., в том числе по горячей воде 150 Гкал/ч, по пару 88 т/ч.

Параметры теплоносителей: горячая вода по температурному графику 95/70 ºС, сухой насыщенный пар давлением до 10 кгс/см².

Усредненная по сезонам, фактическая присоединенная тепловая нагрузка котельной не превышает 197 Гкал/ч. (по заключенным договорам 232 Гкал/ч.).

Отпуск тепла с коллекторов котельной №1 в 2010 году составил 479,5 тыс. Гкал (согласно балансов отпуска тепла с котельной).

Среднегодовая нагрузка котельной №1 по горячей воде составляет 170 Гкал/ч., в том числе, на отопление и вентиляцию 143 Гкал/ч (при температуре наружного воздуха минус 2,8 ºС), на горячее водоснабжение 27 Гкал/ч.

Среднесуточная паровая нагрузка составляет ориентировочно 70 т/ч, пар от котлов используется для подогрева сетевой воды в теплообменниках горячего водоснабжения, деаэрации питательной и сетевой воды, на собственные нужды котельной, на производство в течение всего года (за исключением планового периода профилактических ремонтов 2-3 недели).

Величина подпитки тепловой сети от котельной в среднем составляет 11,5-12 тысяч тонн в сутки.

Расход тепла на собственные нужды котельной составляет 5-7% от выработки.

Изначально основным видом топлива для котельной являлся топочный мазут. В 1982 году была проведена реконструкция котельной с целью использования природного газа как основной вид топлива (шифр: 8.066814ПГ-1), мазут стал резервным топливом. В настоящее время как резервное топливо используется дизельное топливо.

Продукты сгорания отводятся через две дымовые трубы: одна железобетонная от трех котлов ПТВМ-100 и другая - кирпичная от четырех котлов ДКВР-20/13.

На рисунке 3 представлена диаграмма распределения котельного оборудования по установленной тепловой мощности и сроку службы котлоагрегатов.

Рисунок 3. Распределение установленной мощности по сроку эксплуатации

Статистическая обработка информации по фактическим срокам службы паровых и водогрейных котлов рассматриваемых типов, эксплуатируемых энергоснабжающими организациями Северо-Западного региона России, показала, что:

- паровые котлы достигают предельного состояния и не подлежат дальнейшему использованию, в среднем, через 43 года после их ввода в эксплуатацию (с доверительной вероятностью 95% математическое ожидание = 43,2 года, дисперсия = 3,8 года);

- водогрейные котлы достигают предельного состояния и не подлежат дальнейшему использованию, в среднем, через 39 лет после их ввода в эксплуатацию (с доверительной вероятностью 95% математическое ожидание = 39,4 года, дисперсия = 4,1 года).

Таким образом, техническое состояние котлоагрегатов котельной может быть оценено, как близкое к критическому.

Паровые котлы работают с ограничением по давлению до 1,0 МПа.

На котельной установлено 30 насосов. Суммарная установленная электрическая мощность приводов насосного оборудования котельной составляет 4 028 кВт.

Износ насосного оборудования котельной оценивается в 40%, износ теплообменного оборудования оценивается в 98%.

Три бака-аккумулятора ХВП по 500 м3 находятся в аварийном состоянии и практически не имеют тепловой изоляции, отсутствует обваловка безопасности.

Из выше приведённых данных можно сделать вывод, что большинство оборудования ХВП котельной выработало свой ресурс и требует ремонта (замены), износ деаэрационной установки оценивается в 100%;

- система централизованного теплоснабжения от котельной №1 работает со значительным перерасходом топлива;

- располагаемая тепловая мощность котельной не покрывает тепловых нагрузок потребителей по заключённым договорам и имеет дефицит тепловой мощности.

### Тепловые сети котельной №1

Муниципальное предприятие «Тепловые сети» является арендатором муниципальных тепловых сетей, обеспечивающих транспортировку теплоносителя от теплоисточника до потребителей.

Схемы тепловых сетей двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло к абонентам, тупикового типа. Система отопления города Тихвин открытая с водоразбором на нужды горячего водоснабжения.

Тепловые сети города Тихвин в двухтрубном исчислении имеют протяженность 83,81 км (в том числе, с условным диаметром трубопроводов менее 200 мм – 54 км, от 200 до 400 мм – 17 км, 400 мм и выше – 13 км.). Распределение длин тепловых сетей по диаметрам показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Распределение длин тепловых сетей по диаметрам

От  котельной до города проложена магистральная тепловая сеть, состоящая из четырёх трубопроводов, три из которых являются подающими, с диаметрами труб два Dу-400 и один Ду-600, и один трубопровод Dу-800 эксплуатируется в качестве обратной магистрали тепловой сети.

Первоначально от котельной №1 до города надземным способом была проложена магистральная тепловая сеть с диаметрами трубопроводов 2хDу-400. В дальнейшем, с развитием города были объединены два существующих трубопровода Dу-400 для подачи тепловой энергии и проложен один трубопровод для обратной линии тепловой сети Dу-600. В дальнейшем все три имеющихся трубопровода были объединены для подачи теплоносителя, а для  возврата сетевой воды был проложен один трубопровод Dу-800.

Таким образом, нормативные потери тепла через изоляцию подающих трубопроводов магистрального участка на 30% превышают нормативные тепловые потери того же участка обратной тепловой сети 2хDу-800 с той же пропускной способностью.

Проектный температурный график теплосети 150/70 оС, фактический 95/70 оС.

Годовые потери тепловой энергии при транспорте теплоносителя по данным работы систем централизованного теплоснабжения в 2010 году составили 20,4% (97,7 тыс. Гкал) от отпуска с коллекторов котельной.

Разбор воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется на узлах ввода жилых домов. На подпитку тепловой сети в сутки требуется в среднем 11,5-12 тысяч тонн воды.

В таблице 1.6. и на рисунке 5 приведено распределение протяжённости трубопроводов тепловых сетей по годам их ввода в эксплуатацию.

Таблица 1.6. Распределение трубопроводов тепловых сетей по годам ввода в эксплуатацию

| Год ввода | Длина 2хДу, п.м. | Год ввода | Длина 2хДу, п.м. | Год ввода | Длина 2хДу, п.м. | Год ввода | Длина 2хДу, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 400 | 1975 | 6 040 | 1985 | 1 380 | 1995 | 70 |
| 1965 | 1 240 | 1976 | 4 290 | 1986 | 4 240 | 1996 | 100 |
| 1966 | 690 | 1977 | 1 490 | 1987 | 2 380 | 1997 | 110 |
| 1967 | 1 290 | 1978 | 3 060 | 1988 | 3 380 | 1998 | 60 |
| 1968 | 4 470 | 1979 | 3 760 | 1989 | 3 920 | 1999 | 120 |
| 1969 | 1 060 | 1980 | 5 380 | 1990 | 1 570 | 2000 | 20 |
| 1970 | 3 310 | 1981 | 2 440 | 1991 | 1 520 | 2001 |  |
| 1971 | 2 260 | 1982 | 3 980 | 1992 | 7 30 | 2002 |  |
| 1972 | 2 180 | 1983 | 2 800 | 1993 | 5 70 | 2003 | 90 |
| 1973 | 7 630 | 1984 | 1 790 | 1994 | 760 | 2004 |  |

Рисунок 5. Распределение трубопроводов тепловых сетей по годам ввода в эксплуатацию

Как видно из таблицы 1.6. и рисунка 5, тепловая сеть была сооружена в основном до начала 1990-х годов. Длина трубопроводов, введённых в эксплуатацию после 1990 года, равна всего 4 150 метров.

Для теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей применяется минераловатная изоляция с наружным слоем из рубероида и при надземной прокладке из оцинкованной тонколистовой стали.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в основном подземная (74 км) в непроходных железобетонных каналах. Протяжённость трубопроводов тепловой сети с надземной прокладкой на эстакадах и низких отдельно стоящих опорах составляет 10 км.

Тепловые сети города Тихвин введены в эксплуатацию в 1965-1993 годах и большая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Восемьдесят процентов сетей эксплуатируется более 15-20 лет.

Необходимо отметить, что большой износ тепловых сетей города Тихвин приводит к значительным утечкам теплоносителя, многократно превышающим нормативные, и, тем самым, к значительному перерасходу тепла при транспорте теплоносителя. Приведение тепловых сетей в нормативное состояние позволит сэкономить около 50 тыс. Гкал тепла в год.

Для снижения потерь тепловой энергии в теплотрассах, обеспечения надёжного и бесперебойного снабжения абонентов теплом необходимо проведение реконструкции системы, в том числе и за счёт изменения конфигурации прокладки тепловых сетей.

Реконструкция тепловых сетей позволит исключить сверхнормативные потери при транспорте теплоносителя, в том числе из-за утечек воды и улучшить гидравлические режимы работы.

Реконструкция тепловых сетей и теплосетевых объектов даст возможность повысить температурный график отпуска тепла от котельной, что, в свою очередь, позволит уменьшить диаметры трубопроводов тепловых сетей (то есть снизить общую материальную характеристику тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения).

## 5.1.3. Выводы

| Централизованное теплоснабжение потребителей города Тихвина осуществляет одна компания – муниципальное предприятие «Тепловые сети» | - муниципальное предприятие «Тепловые сети» осуществляют выработку тепла на котельной №1, транспорт теплоносителя от котельной до потребителей, реализацию тепла. |
| --- | --- |
| Присоединённая тепловая нагрузка к котельной №1 | - присоединенная тепловая нагрузка по заключённым договорам к котельной №1 составляет 239,51 Гкал/ч; - присоединенная тепловая нагрузка к котельной №1 фактическая составляет 197,00 Гкал/ч. |
| Расчётный температурный график отпуска тепла от котельной №1 | - расчётный температурный график отпуска тепла от котельной №1 – 150/70оС; - фактический температурный график отпуска тепла от котельной №1 – 95/70оС; - отпуск теплоносителя от котельной производится с температурой ниже утверждённого графика, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг потребителям и на гидравлических режимах тепловых сетей. |
| Схема присоединения потребителей к тепловым сетям котельной №1 | - большинство потребителей тепла от котельной №1 подключены к тепловым сетям по зависимой схеме; - система отопления потребителей тепла от котельной №1 открытого типа с водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения; - наличие водоразбора приводит к повышенному коррозионному износу трубопроводов тепловых сетей. |

## Источники систем централизованного теплоснабжения

| Тепловая мощность котельной №1 | - установленная тепловая мощность котельной №1 составляет 362,7 Гкал/ч, располагаемая мощность – 264,96 Гкал/ч |
| --- | --- |
| Баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки котельной №1 | - котельная №1 имеет дефицит располагаемой тепловой мощности относительно тепловой нагрузки по заключённым договорам в размере 37,6 Гкал/ч; - котельная №1 имеет резерв располагаемой тепловой мощности по фактической тепловой нагрузке в размере 5,0 Гкал/ч. |
| Состояние оборудования котельной №1 | - котлоагрегаты котельной выработали свой ресурсный срок эксплуатации, техническое состояние котлоагрегатов котельной может быть оценено, как близкое к критическому; - износ насосного оборудования котельной составляет 40%; - износ теплообменного оборудования котельной составляет 98%. |
| Топливное хозяйство котельной №1 | - основным видом топлива для котельной №1 является природный газ; - резервным видом топлива для котельной №1 является топочный мазут; - состояние топливного хозяйства котельной находится в удовлетворительном состоянии. |
| Состояние ХВП котельной №1 | - три бака-аккумулятора ХВП по 500 м3 находятся в аварийном состоянии и практически не имеют тепловой изоляции, отсутствует обваловка безопасности; - большинство оборудования ХВП котельной выработало свой ресурс и требует ремонта (замены); - износ деаэрационной установки оценивается в 99%. |

## Тепловые сети

| Протяжённость тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения города | - центральная котельная - протяжённость тепловых сетей – 83,81 км. в двухтрубном исчислении; - схемы тепловых сетей – двухтрубные, циркуляционные, тупикового типа, подающие тепло непосредственно к потребителю; - потребители подключены к магистральным тепловым сетям по зависимой схеме непосредственно или через индивидуальные тепловые пункты. |
| --- | --- |
| Прокладка тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения города | - прокладка тепловых сетей преимущественно подземная; - около 12% тепловых сетей проложены надземным способом на низко и высоко стоящих опорах; - изоляция тепловых сетей минераловатная с защитным слоем из тонколистовой оцинкованной стали; - тепловые потери на транспорт теплоносителя значительно выше нормативных. |
| Нормативные требования по надёжности системы теплоснабжения | - вероятность безотказной работы системы транспорта тепла центральной котельной ниже нормативной; - отсутствуют перемычки между тепловыми выводами центральной котельной, что не даёт возможности теплоснабжения потребителей одной магистрали от другой в случае аварии на тепловых сетях; - нет достаточного контроля за повреждаемостью тепловых сетей. |
| Состояние тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения города | - тепловые сети города Тихвин введены в эксплуатацию в 1965-1993 годах и находятся в неудовлетворительном состоянии; - восемьдесят процентов сетей эксплуатируется более 15-20 лет; - большой износ тепловых сетей приводит к значительным утечкам теплоносителя, многократно превышающим нормативные значения; - тепловые потери на транспорт теплоносителя значительно превышают нормативные; - приведение тепловых сетей в нормативное состояние позволит сэкономить около 50 тысяч Гкал тепла в год. |

Потенциал энергосбережения в системе централизованного теплоснабжения города

| Приведение системы централизованного теплоснабжения города Тихвин в нормативное состояние позволит | - сэкономить топлива порядка 44 тыс.т.у.т в год; - повысить коэффициент использования тепла топлива котельной на 29%; - снизить годовые потери тепла при транспорте теплоносителя на 47 тыс.Гкал.; - снизить удельный расход топлива на отпуск тепла на 74,3 кг.у.т/Гкал. |
| --- | --- |

5.1.4. Мероприятия программы

Существующая система теплоснабжения города Тихвин имеет ряд значительных недостатков, которые приводят к большому перерасходу энергоресурсов:

- открытая система теплоснабжения с высоким разбором воды;

- высокие потери в городских сетях;

- отсутствие возможности переключения теплоснабжения районов в случае аварии в городских сетях;

- отсутствие резервных источников теплоснабжения.

Повышение эффективности системы централизованного теплоснабжения города Тихвин обеспечивается реализацией следующих работ:

- строительство котельной тепловой мощностью 230 Гкал/ч на территории Учебного городка;

- реконструкция магистральной тепловой сети от теплового узла до города;

- перевод открытой системы горячего водоснабжения на закрытую, посредством установки АИТП в МКД.

5.2. Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжения города Тихвина

Муниципальное предприятие «Водоканал» отвечает за производство, бесперебойное обеспечение питьевой водой населения и предприятий города, отведение и очистку бытовых и производственных сточных вод. Предприятие осуществляет контроль за рациональным использованием питьевой воды и составом сточных вод потребителей.

Перед муниципальным предприятием «Водоканал» города Тихвин стоят следующие цели в области водоснабжения и водоотведения:

-  предоставление высококачественных услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечивая эффективность затрат и доступность тарифов для потребителей;

- стать современным обслуживающим предприятием, деятельность которого  также нацелена на защиту и улучшение окружающей среды;

- добиться финансовой независимости на основе полного возмещения издержек.

Мероприятия программы

- В 2004-2012 годах проведена реконструкция  14,060 км сетей, из них - 5,419  км – водоводы; 8,641 км - внутриквартальные и уличные сети.

- В 2012 году приняты на баланс вновь построенные сети – 1,053 км.

| № | Год | Наименование объекта | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоводы |  |  |  |  |
| 1. | 2004 год | Реконструкция участка водовода от насосной станции 2- го подъема до 1а микрорайона | Ду 500 мм | 1200 м |
| 2. | 2007 год | Реконструкция участка водовода №5 | Ду 500 мм | 1433 м |
| 3. | 2012 год | Реконструкция участков двух магистральных водоводов В1,В4 | Ду 500 | 2786 м |
| Итого |  |  |  | 5419 м |
| Внутриквартальные и уличные сети |  |  |  |  |
| 4. | 2004 - 2011 годы | Внутриквартальные и уличные сети, в том числе, по программе «Северная инициатива» - 3,0 км | Ду 63-200 мм | 6700 м |
| 5. | 2012 год | Реконструкция участка водопровода в 5-м микрорайоне (от дома №50 до дома 41) | Д 280мм | 528 м |
| 6. | 2012 год | Реконструкция участка водопровода с заменой на ПЭ Д 160 мм в Усадьбе РТС | Д 160 мм | 821 м |
| 7. | 2012 год | Реконструкция участка водопровода по улице Северная от существующих сетей В.В3 до водопровода по улице Лесная | Ду 280,160,110 мм | 499,3 м |
| 8. | 2012 год | Реконструкция участка водопровода по улице Карла Маркса | Ду 280 | 92, 8 м |
| Итого |  |  |  | 8641,1 |
| Вновь построенные сети и принятые на баланс муниципального предприятия «Водоканал» |  |  |  |  |
| 9. | 2012 год | Участок водопровода от существующих сетей В1,В2 до пересечения улицы Карла Маркса и улицы Лесной | ПЭ 280 | 1053,4 м |
| Итого |  |  |  | 1053,4 м |

Сети водопровода, нуждающиеся в замене:

Одиночные водоводы                                                             - 4,8 км

Уличные сети                                                                          -  4,1 км

Внутриквартальные и внутридворовые сети                       -  2,5 км

В 2013 году начата реконструкция участков магистральных водоводов Ду 500 мм 2-го микрорайона города Тихвин, проводимая в два этапа (общей длиной 911,6 метров)

1-й  этап - реконструкция участка водовода В4 Ду 500 от Уг. 29 до Уг.31 L =721,6 м

2- й этап  - участки водоводов на пересечении с улицей Карла Маркса:

- реконструкция участка магистрального водовода В1 Ду 500          L = 75,0 м

- реконструкция участка магистрального водовода В4 Ду 500          L = 30.0 м

- реконструкция  участка магистрального водовода В5 Ду 500         L =35,0м

- реконструкция участка магистрального водовода В3 Ду 600 мм    L  = 50.0 м

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2013 – 2014 ГОДОВ

Мероприятия  содержат  пять  разделов:

I раздел - мероприятия в бюджетной сфере.

В  данном  разделе  предусмотрена  замена  ламп  накаливания  на  энергосберегающие,  установка  приборов тепла  и  холодной  воды, энергетические  обследования  зданий, внедрение энергосервисного контракта на установку АИТП. Согласно Закона  №261-ФЗ, экономия  энергоресурсов в  бюджетной  сфере  должна быть  достигнута  к 2015 году не менее 15% в сопоставимых условиях.

II раздел - мероприятия  в  системе теплоснабжения.

В  данном  разделе  отражены  работы, повышающие  эффективность  работы  тепловых  сетей,  котельного оборудования  котельной №1. С 2014 года в Тихвинском городском поселении начнется  реализация Концепции теплоснабжения,  включающая в себя комплексный подход: строительство котельной, реконструкцию сетей теплоснабжения,  установку АИТП в многоквартирных домах города.

III  раздел - мероприятия  в  системе водоснабжения и  водоотведения.

В  данном  разделе  предусмотрены мероприятия,  дающие  возможность экономить энергоресурсы,  а именно: установка приборов учета  воды  у  абонентов,  а   также  приборов  учета  тепла  на  объектах муниципального предприятия «Водоканал»,  реконструкция  магистральных  водоводов  и  ветхих  сетей.

IV  раздел - мероприятия  в жилищной  сфере.

В  данном  разделе  предусмотрены оснащение  жилых  домов  АИТП с реконструкцией системы теплоснабжения, замена  внутридомовых инженерных сетей, утепление фасадов, ремонт лифтового оборудования (Адресный список прилагается).

V раздел - мероприятия  по  уличному освещению.

В  данном  разделе  предусматривается  реализация энергосервисного контракта с заменой светильников  с  ртутными  лампами  мощностью  250  ватт  на  светодиодные  мощностью  92 ватт. С конца 2013 года будет заключен контракт на 500 светильников дополнительно.

Приложение 1 к Программе

План проведения обязательных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2013 – 2014 годы»

| Наименование мероприятия (объекта) Программы | Срок исполнения (год реализации мероприятия) | Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Планируемые результаты реализации Программы (социальная, бюджетная, экономическая эффективность) | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тихвинского района | Бюджет Тихвинского городского поселения | Областной Бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
| 1. Замена ламп накаливания в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания в учреждениях, финансируемых из бюджета Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тихвинского городского поселения |
| Муниципальное учреждение «Молодежно-спортивный центр» - 6; муниципальное учреждение «Тихвинская центральная библиотечная система» - 10; муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Кировец» - 4 | 2013 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 2. Утилизация ртуть содержащих ламп в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация ламп накаливания |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетной сфере | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2014 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Технические мероприятия в области теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей с использованием труб в ППУ изоляции города Тихвин | 2013 | 12725,40 |  |  |  |  | 12725,40 | Экономический эффект (все сети) 2013 год – 6664,5 тыс.руб., 2014 год – 15772,6 тыс.руб. Средняя окупаемость - 5 лет | Муниципальное предприятие «Тепловые сети» |
|  | 2014-15 | 180000,00 |  |  | 180000,00 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы подачи топлива и ремонт котельной Царицыно озеро | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставления услуг | Муниципальное предприятие «Тепловые сети» |
|  | 2014-15 | 8404,85 |  | 2941,70 | 5463,15 |  |  |  |  |
| Замена стального трубного котла на котел Луга-Лотос в котельной поселка Березовик-2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставления услуг | Муниципальное предприятие «Тепловые сети» |
|  | 2013 | 1289,08 |  | 50,00 |  |  | 1239,08 |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка внутриквартальной тепловой сети 5 микрорайона: от ТП-5 до К-42, от К-42 до дома 40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Муниципальное предприятие «Тепловые сети» |
|  | 2013 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ПТВМ 7 котельной №1 города Тихвин |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества и надежности предоставления услуг |  |
|  | 2013 | 38790,05 |  | 1114,00 | 37676,05 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. 1а микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное предприятие «Тепловые сети» |
|  | 2013 | 9140,28 |  | 612,39 | 8527,89 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла поселка Царицыно озеро |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Улучшение качества и надежности предоставления услуг | Муниципальное предприятие «Тепловые сети» |
|  | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2034,75 |  | 725,00 | 1309,75 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. 2 микрорайона |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 5359,86 |  | 359,11 | 5000,75 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт магистр.т.с. от К-9 до К-17, улица Карла Маркса | 2013 | 9924,86 |  | 664,96 | 9259,90 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. 1 микрорайона | 2013 | 1380,64 |  | 92,50 | 1288,14 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт магистр.т.с. вдоль проезда Бойцов 4 армии | 2013 | 8967,99 |  | 601,14 | 8366,85 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. по улице Красноармейской от УТ-1М до К-11 | 2013 | 3216,80 |  | 215,52 | 3001,28 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт магистр.т.с. по улице Социалистическая от К-18 до К-20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 4860,99 |  | 325,68 | 4535,31 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловой сети по улице Советская от К-3 до городской бани |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 5728,08 |  | 383,20 | 5344,88 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: | Итого: | 292823,63 | 0,00 | 9085,20 | 269773,95 | 0,00 | 13964,48 |  |  |
|  | 2013 | 102384,03 |  | 5418,50 | 83001,05 | 0,00 | 13964,48 |  |  |
|  | 2014 | 190439,60 | 0,00 | 3666,70 | 186772,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Технические мероприятия в области водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей поселка Царицино Озеро | 2013 | 682,66 |  | 68,27 | 614,392 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от существующего колодца К-13 до К -17 поселка Березовик-1 | 2013 | 382,35 |  | 38,24 | 344,117 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода от водонапорной башни до котельной №1 и артезианской скважины, водопровода по улицам Лесной, Новоселов поселка Сарка | 2013 | 1367,25 |  | 136,73 | 1230,525 |  |  | при коэффициенте эффективности 0,24 экономический эффект составит 204,73; срок окупаемости – 4,7 лет (трубопровод полиэтилен) |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция двух магистральных водоводов В1, В4 от водоочистных сооружений до узла переключения в 1а микрорайоне города Тихвин Ленинградской области |  | 0 |  |  |  |  |  | Обеспечение надежного водоснабжения города, сокращение утечек | Муниципальное предприятие «Водоканал» |
|  | 2013 | 20322,15 |  | 2022,15 | 18300,00 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопровода от Введенского монастыря до улицы Гагарина |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ 41,9 тыс. руб. в год, окупаемость - 4,13 лет | Муниципальное предприятие «Водоканал» |
|  | 2013 | 456,08 |  | 45,61 | 410,47 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопровода в 6 микрорайоне между домами 23-24 |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ 22,28 тыс. руб. в год, окупаемость - 5,3 лет | Муниципальное предприятие «Водоканал» |
|  | 2013 | 603,39 |  | 60,34 | 543,05 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка Царицыно Озеро |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Муниципальное предприятие «Тепловые сети» |
|  | 2013 | 1410,63 |  | 436,90 | 973,73 |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД канализационные очистные сооружения в поселке Сарка |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Горское сельское поселение |
|  | 2013 | 497,00 |  | 497,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы канализации со строительством локальных очистных сооружений поселка Сарка |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Экологическая эффективность | Борское сельское поселение |
|  | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 36990,00 |  | 12946,00 | 24044,00 |  |  |  |  |
| Реконструкция системы канализации со строительством локальных очистных сооружений поселка Красава |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Экологическая эффективность | Мелегежское сельское поселение |
|  | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 52353,01 |  | 18323,56 | 34029,45 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4: | Итого: | 115064,52 | 0,00 | 34574,78 | 80489,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2013 | 25721,51 | 0,00 | 3305,22 | 22416,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2014-2015 | 89343,01 | 0,00 | 31269,56 | 58073,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма по уличному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Технические мероприятия в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и ремонт инженерного оборудования общедомового имущества многоквартирных домов | 2013 | 1 836,654 |  | 1 836,65 |  |  |  |  | Управляющие компании |
|  | 2014 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета электроэнергии города Тихвин | 2013 | 320,000 |  | 320,000 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка атоматизированных АИТП в Тихвинском городском поселении |  | - |  |  |  |  |  | 8051 Гкал, 9 362 тыс. руб. (при средневзвешенном тарифе Ленинградской области) | Управляющие компании |
|  | 2013 | 75 968,800 |  | 3 525,000 | 443,800 | 70 500,000 | 1 500,000 |  |  |
|  | 2014 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5: | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 78 125,454 | - | 5 681,654 | 443,800 | 70 500,000 | 1 500,000 |  |  |
|  | 2014 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по программе: | Итого: | 486 133,61 | - | 49 461,64 | 350 707,49 | 70 500,00 | 15 464,48 |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 206 271,00 | - | 14 445,38 | 105 861,13 | 70 500,00 | 15 464,48 |  |  |
|  | 2014 | 279 862,61 |  | 35 016,26 | 244 846,35 | - | - |  |  |

__________

Приложение 2 к Программе

Адресный список на установку АИТП

| Открытое акционерное общество «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | кол-во ИТП | Стоимость, тыс руб, в т.ч.: | Федеральный Бюджет, тыс руб | Областной Бюджет, тыс руб | Местный Бюджет, тыс руб | Внебюджетные средства, тыс руб |
| 1. | 1 а - 2 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 2. | 1 а - 12 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 3. | 1 а - 45 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 4. | 1 - 27 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 5. | 1 - 28 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 6. | 1-18 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 7. | 1-19 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 8. | 1-20 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 9. | 1 - 27 а | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 10. | 3-1 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 11. | 3-24 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 12. | 5 - 54 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 13. | 5 - 10 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 14. | 5 - 22 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 15. | 5 - 23 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 16. | Учебный городок, 5 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 17. | Учебный городок, 6 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 18. | Учебный городок, 7 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 19. | Машиностроителей, 38 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
|  |  | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
|  |  | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 20. | Машиностроителей, 46 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
|  |  | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 21. | Машиностроителей, 48 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
|  |  | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 22. | Полевая Кузнецкая, 26 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 23. | Пролетарской диктатуры | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
|  |  | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
|  |  | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| Итого по открытому акционерному обществу «Жилье» |  | 29 | 61197,09 | 56791,67 | 357,51 | 2839,58 | 1208,33 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тихвин-ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 а - 1 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 2. | 1 а - 3 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
|  |  | 1 | 2110,25 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 3. | 2 - 3 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 4. | 2 - 8 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 5. | 2 - 9 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| 6. | 2 - 42 | 1 | 2110,24 | 1958,33 | 12,33 | 97,92 | 41,67 |
| Итого по обществу с ограниченной ответственностью «Тихвин-ТЭК» |  | 7 | 14771,71 | 13708,33 | 86,29 | 685,42 | 291,67 |
| Всего |  | 36 | 75968,80 | 70500 | 443,8 | 3525 | 1500,00 |

____________

7. Пропаганда энергосбережения

Информационное обеспечение Программы предусматривается путем проведения комплекса мероприятий. Основная нагрузка будет возложена на средства массовой информации, телевидение, а также сообщение на официальном сайте Тихвинского района. Главной задачей должно стать изменение отношения людей к своему дому, городу, как к своей собственности.

Предусматривается:

- подготовка постоянных публикаций в процессе проведения отдельных мероприятий Программы;

- проведение работы с населением в части установки индивидуальных приборов учета воды, тепла, газа и электроэнергии;

- отражение хода выполнения Программы на радио и в телепередачах, сетях.

8.Финансирование Программы

Планируется привлечение следующих источников финансирования Программы:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный (муниципальный первого и второго уровней) бюджет;

- прибыль муниципального предприятия «Водоканал», муниципального предприятия «Тепловые сети»;

- инвестиции, привлекаемые по инвестиционным программам;

- инвестиции, привлекаемые по энергосервисным контрактам;

- внебюджетные источники.

9. Управление  и  контроль  за  реализацией  Программы

9.1. Управление  Программой  осуществляет  разработчик  Программы - комитет  жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

9.2.  Комитет  жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района  обеспечивает  подготовку  ежеквартальных  отчетов о реализации  программных  мероприятий,  ежегодного  сводного  отчета  о  выполнении  мероприятий  и  ходе  выполнения  Программы  по  итогам  года,  в соответствии  с  Порядком  разработки,  утверждения  и  контроля  за  реализацией  долгосрочных  целевых  программ  в  Тихвинском  городском поселении.

9.3. Руководство  Программой  осуществляет  заместитель  главы  администрации Тихвинского района по безопасности  и  жизнеобеспечению  населения  А.М. Тимков.

9.4.  Общий  контроль  за  ходом  реализации  Программы осуществляет  глава  администрации Тихвинского района К.Б. Полнов.

____________