#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2017 г.	01-3468-а

от __________________________ № _________

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

21 0600 ДО НПА

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне»; постановлениями Правительства Российской Федерации: от 29 ноября 1999 года №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской защиты», от 23 апреля 1994 года №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»; приказами МЧС России: от 12 декабря 2002 года №583 «Об утверждении и введение в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 июля 2005 года «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» и в целях сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны, уточнения их наличия, технического состояния, своевременного ремонта, поддержания в готовности к приему укрываемых и выработки предложений по упорядочиванию их использования в мирное время администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение о порядке сохранения и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (приложение).

- Рекомендовать органам местного самоуправления и руководителям хозяйствующих субъектов Тихвинского района:

  - усилить контроль за обеспечением сохранности и готовности к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны, обеспечить их учет;

  - использовать в мирное время защитные сооружения гражданской обороны в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по предназначению.

- Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Г.Г.Мартышева

71-611

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | К.А.Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Федорову К.А. | 1 |  |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 3 |  |
| Администрации поселений | 8 |  |

| ИТОГО: | 13 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Тихвинского района

от 18 декабря 2017 г. №01-3468-а

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сохранения и рационального использования

защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны

на территории муниципального образования

Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Защитные сооружения гражданской обороны являются государственной собственностью.

1.2. Защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) не входят в состав приватизированного имущества хозяйствующих субъектов. ЗС ГО могут находиться на балансе, в пользовании хозяйствующего субъекта, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, и передаваться хозяйствующим субъектам в установленном законом порядке. В случае передачи ЗС ГО в аренду пользователю заключается договор в установленном порядке о правах и обязанностях арендатора в отношении защитного сооружения и на выполнение мероприятий гражданской обороны, в который включаются условия расторжения договора и освобождение помещений в соответствии со СНИП 2-01-51-90.

1.3. ЗС ГО, предназначенные для укрытия населения по месту жительства, могут передаваться по договору хозяйствующим субъектам, ответственным за их содержание, для использования в хозяйственных целях.

1.4. В хозяйствующих субъектах, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входят организация учета, содержания помещений, обеспечение сохранности.

1.5. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения, создаются группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО из расчета одна группа (звено) на каждый объект, в зависимости от их вместимости. Командирами групп (звеньев) назначаются лица из числа руководящего состава хозяйствующих субъектов.

1.6. Готовность и использование ЗС ГО по назначению обеспечивают руководители хозяйствующих субъектов, на учете которых они находятся. Руководители хозяйствующих субъектов несут персональную ответственность за выполнение мероприятий ГО.

1.7. В обязанности руководителей хозяйствующих субъектов входят планирование и организация выполнения мероприятий:

- по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, содержанию и ремонту;

- по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд хозяйствующих субъектов и  населения;

- по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО;

- по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО.

2. Требования к эксплуатации

2.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд хозяйствующих субъектов, а также для обслуживания населения по решению руководителей хозяйствующих субъектов или администрации Тихвинского района.

2.2. ЗС ГО допускается использовать как:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения учебных классов;

- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания;

- помещения для занятия спортом;

- помещения бытового обслуживания населения;

- вспомогательные помещения лечебных учреждений;

2.3. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переходу их в установленные сроки на режим ЧС.

2.4. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в строительных конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

2.5. Пути движения, входы и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение.

2.6. Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами, для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери.

2.7. Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета, согласно установленным нормам.

2.8. В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток.

2.9. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища после освидетельствования их представителями медицинской службы.

2.10. Водозаборные скважины, устраиваемые в качестве источника водоснабжения, следует периодически (не реже одного раза в месяц) включать на 2-3 часа для откачки воды.

2.11. Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими при режиме повседневной деятельности запрещается. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

2.12. Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их во время учений, но при этом следует производить периодический осмотр и ремонт.

2.13. Резервные источники питания (далее - РИП) после испытаний подлежат консервации. Расконсервация их производится в период перевода ЗС на режим убежища и в период учений. После расконсервации не реже одного раза в неделю они запускаются и испытываются под нагрузкой в течение 30 мин. Результаты заносятся в журнал учета работы РИП.

2.14. ЗС ГО на потенциально опасных объектах и территориях при необходимости должны обеспечивать защиту людей от поражающих факторов при ЧС природного и техногенного характера.

3. Контроль за содержанием ЗС ГО

3.1. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации.

3.2. Результаты проверки состояния ЗС ГО оформляются актом.

3.3. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций.

4. Приведение в готовность ЗС ГО

к приему укрываемых

4.1. Мероприятия по подготовке ЗСГО к приему укрываемых включают:

- подготовку проходов к ЗС ГО и установку указателей;

- открытие всех входов;

- освобождение помещений;

- установку в помещениях нар, мебели, приборов;

- проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

- снятие обычных дверей;

- проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и затворов;

- закрытие всех защитно-герметических устройств;

- закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов;

- проверку состояния и освобождение аварийного выхода, закрытие защитно- герметических ворот, дверей и ставней;

- проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

- расконсервацию оборудования дизельных электроскважин и артскважин;

- заполнение, при необходимости, емкостей горюче-смазочных материалов;

- проверку убежища на герметичность;

- открытие санузлов;

- проверку наличия аварийных запасов воды, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу;

- переключение системы освещения на режим убежища;

- установку и подключение репродукторов и телефонов;

- проверку и доукомплектование инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

- проветривание помещений.

____________