#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2018 г.	01-408-а

от __________________________ № _________

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения населенных пунктов Тихвинского района

21.0600   ДО,НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» (в редакции от 30 декабря 2017 года), постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года №336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» (в редакции от 18 апреля 2016 года); в целях укрепления пожарной безопасности населенных пунктов Тихвинского района администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, для оснащения территории общего пользования  населённых пунктов (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям: органов местного самоуправления, территориальных общественных самоуправлений, товариществ собственников жилья, правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, организовать работу по реализации мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда, в том числе зданий повышенной этажности и зданий с низкой устойчивостью при пожаре:

3.1. провести противопожарную пропаганду среди населения, довести до сведения жителей необходимость обеспечения помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

3.2. определить порядок оповещения и сбора населения для тушения пожаров в населенных пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, крестьянских и фермерских хозяйствах, обязать граждан вывесить на стенах индивидуальных жилых домов и дачных построек таблички установленного образца с изображением инвентаря, с которым необходимо прибыть на тушение пожара.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района оказать содействие руководителям  органов местного самоуправления Тихвинского района, территориальных общественных самоуправлений, товариществ собственников жилья, правлений садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан в проведении инструктажа с жителями по вопросам пожарной безопасности.

5. Отделу безопасности и мобилизационной подготовки администрации Тихвинского района оказать необходимую методическую помощь руководителям органов местного самоуправления, хозяйствующим субъектам Тихвинского района, председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов.

6. Рекомендовать средствам массовой информации активизировать пропаганду по вопросам пожарной безопасности среди населения, организовать тематические программы и социальные рубрики.

7. Признать утратившим силу постановление главы администрации Тихвинского городского поселения от 25 января 2008 года №02-45-а «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан».

8. Опубликовать постановление  в газете «Трудовая слава» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по безопасности.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Г.Г.Мартышева

71-611

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации по безопасности | К.А.Федоров |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
| Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Федоров К.А. | 1 |  |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 3 |  |
| Органы местного самоуправления Тихвинского района | 8 |  |
| АНО «Трудовая слава» | 1 |  |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района ГУ МЧС России по Ленинградской области | 1 |  |

| ИТОГО: | 15 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 16 февраля 2018 г. №01-408-а

(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнету-шитель | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 метров.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

___________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 16 февраля 2018 г. №01-408-а

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, для оснащения территории общего пользования населённых пунктов

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг: ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 метр | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

_______________